АКТ

приемки рентгеновского кабинета в эксплуатацию

| от | « |  | » |  | 201 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состав комиссии по приемке кабинета в эксплуатацию: |
| представитель ЛПУ | Зав. Рентгеновским кабинетом |
| представитель РРО | Представитель рентгенцентра Кировской области |
| представитель Управления Роспотребнадзора | Представитель территориального управле- |
| ния роспотребнадзора |
| Наименование учреждения: | КОГБУЗ «» |
| Юридический адрес: | Юридический адрес |
| Местонахождение рентгенкабинета: | Адрес |
| Назначение здания, сооружения | поликлиника |
| Количество этажей | Всего этажей | этаж | р/кабинет |
| Назначение рентгенкабинета: | Диагностический (стоматологический) |
| Комиссия проверила рентгеновский кабинет, где установлен рентгеновский аппарат: |
| Тип | Рентгено-диагостический комплекс (флюорограф, стоматологический р/аппарат ) |
| Марка | Марка аппарата ( КРД «ОКО») |
| фирма, завод-изготовитель | Изготовитель ( НИПК «Электрон») |
| заводской номер | Номер аппарата | год выпуска/установки | /2013 |
| напряжение на трубке | 150 | кВ, сила тока | 10-680 | мА |
| Санитарно-эпидемиологическое заключение на рентгеновский аппарат: |
| Номер, от какого числа |
| Регистрационное удостоверение Минздрава России на рентгеновский аппарат: |
| Номер, от какого числа |
| Сертификат соответствия на рентгеновский аппарат: |
| Номер, от какого числа |
| Эксплуатационная документация на рентгеновский аппарат (паспорт): |
| Имеется паспорт, формуляр, техническая документация |
| 1. Состав и площади помещений рентгеновского кабинета: | Высота помещений | 3 | м2 |
| Процедурная | 16 | м2, | Пультовая | 8 | м2, | Фотолаборатория | 7 | м2 |
| 1.1. Световое табло у входа в процедурную |  | есть |  | нет |
| 1.2. Наблюдение за пациентом |  | смотровое окно |  | видеосистема |  | нет |
| 1.3. Переговорное устройство громкоговорящей связи: |  | есть |  | нет |

Площади помещений, внутренняя отделка (не) соответствуют требованиям гл. 3, приложение №5 СанПиН 2.6.1.1192-03

| 2.Технический паспорт на рентгенологический кабинет: | Имеется от «число» действителен |
| --- | --- |
| До «число» |

3. Смежные с процедурной рентгеновского кабинета помещения:

|  | помещение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| за стеной А | Заполняется представителем рентгенцентра Кир.области |  |
| за стеной Б | Заполняется представителем рентгенцентра Кир.области |  |
| за стеной В | Заполняется представителем рентгенцентра Кир.области |  |
| за стеной Г | Заполняется представителем рентгенцентра Кир.области |  |
| под процедурной | Заполняется представителем рентгенцентра Кир.области |  |
| над процедурной | Заполняется представителем рентгенцентра Кир.области |  |
| 4. Проект: | Организация проектант, от какого числа ( при реконструкции кабинета допускается |
| расчет стационарной защиты рентгеновского кабинета) |

5. Представлена следующая документация:

| 5.1 Должностное лицо, ответственное за радиационную безопасность (должность, Ф.И.О., номер |
| --- |
| приказа, дата): | Должность, Ф.И.О., номер приказа |
| 5.2 Численность персонала группы А: | количество |
| 5.3 Приказ об отнесении к персоналу группы А: | Номер, от какого числа |
| 5.4 Сертификаты специалистов: | Где, когда проходили последнее обучение |
| 5.5 Документы об обучении по радиационной безопасности: | Номер документа, когда выдан |
| 5.6 Медицинский осмотр персонала группы А (дата проведения): | число |
| 5.7 Инструкция по охране труда и радиационной безопасности: | имеется |
| 5.8 Приходно-расходный журнал: | имеется |
| 5.9 Контрольно-технический журнал на рентгеновский аппарат: | имеется |
| 5.10 Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте: | имеется |
| 5.11 Карточки учета индивидуальных доз облучения персонала: | имеютя |
| 5.12 Документы, подтверждающие учет индивидуальных доз облучения пациентов: |  |
| Карточки (листы учета) |
| 5.13 Договор на проведение индивидуальной дозиметрии: | Организация, номер договора, |
| от какого числа |
| 5.14 Программа производственного контроля: | имеется |

6. Испытания и измерения (дата, номер, организация):

| 6.1. Протокол дозиметрических измерений: | Организация, номер протокола, от какого числа |
| --- | --- |
| 6.2. Протокол контроля эксплуатационных параметров аппарата: |  |
| Организация, номер протокола, от какого числа |
| 6.3. Акт проверки эффективности вентиляции: | Организация, номер протокола, от какого числа |
| 6.4. Протокол параметров микроклимата: | Организация, номер протокола, от какого числа |
| 6.5. Протокол параметров искусственной освещенности: |  |
| Организация, номер протокола, от какого числа |
| 6.6. Акты испытания устройства защитного заземления, протоколы измерения сопротивления |
| изоляции проводов и кабелей: | Организация, номер протокола, от какого числа |
| 6.7 Протокол испытаний индивидуальных и передвижных средств радиационной защиты: |
| Организация, номер протокола, от какого числа |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рентгеновский кабинет соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований»

Представитель ЛПУ ________________________________________________________________

Представитель РРО _________________________________________________________________

Представитель Управления Роспотребнадзора __________________________________________